正阳办事处发〔2024〕89号

黔江区人民政府正阳街道办事处

关于印发《正阳街道城镇房屋外墙砖安全隐患排查整治专项行动工作方案》的通知

各社区，街道各科室、站、所：

《正阳街道城镇房屋外墙砖安全隐患排查整治专项行动工作方案》经办事处同意，现印发给你们，请认真组织实施。

黔江区人民政府正阳街道办事处

2024年11月21日

正阳街道城镇房屋外墙砖安全隐患排查整治专项行动工作方案

为深入贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示批示精神，严格落实市委、市政府及区委、区政府工作要求，按照重庆市《城镇房屋外墙砖安全隐患排查整治专项行动方案》和《黔江区城镇房屋外墙砖安全隐患排查整治专项实施方案》要求，结合我街道实际，制定本工作方案。

一、工作目标

全面排查建筑物外墙砖的安全状况，及时发现并消除潜在的安全隐患，确保建筑物外墙砖的稳定性和安全性，保障人民群众生命财产安全。

二、排查整治范围

对全街道规划区内已建成房屋外墙砖（包括居住、办公、商业、教育、卫生健康建筑等）安全隐患进行集中排查整治。重点针对正舟沿线及风貌改造小区存在装饰马赛克砖房屋的安全隐患进行排查整治。重点排查房屋外墙砖有无鼓包、松动、脱落等情况。

三、排查时间

即日起至2024年12月底。

四、排查内容与方法

（一）外观检查

从地面观察外墙砖是否有明显的裂缝、空鼓、脱落等情况。

（二）敲击检查

使用小锤等工具轻轻敲击外墙砖，通过声音判断是否存在空鼓现象。若声音空洞，则可能存在空鼓，标记相应位置。

四、隐患分类与记录

（一）一般隐患

如个别小块瓷砖轻微空鼓，记录其位置、面积范围。

（二）严重隐患

瓷砖大面积空鼓、有明显裂缝或已经开始脱落，详细记录所在楼层、位置、面积、可能影响的范围。

五、隐患处理措施

1、对于居民自建房外墙砖隐患，立即督促产权所有人采取临时防护措施（如拉警戒线、设立围墙、搭建防护网等）提醒周围居民注意安全。

2、对于公共设施外墙砖严重隐患，立即采取临时防护措施，制定维修计划并上报上级部门。

六、工作要求

（一）各社区要高度重视，落实专人负责，排查工作要全面细致，确保不留死角，不留盲区，坚决消除安全隐患。

（二）加强信息报送。各社区应于每周五17:00前将外墙砖隐患排查情况报送304办公室。

附件：1.黔江区城镇房屋外墙砖安全隐患排查表

- 2.黔江区城镇房屋外墙砖安全隐患排查整治汇总表

黔江区正阳街道办事处党政办公室        2024年11月21日印发